# Журнал регистрации измерений микроклимата Заявка № 05321-ТР-УТ-5

## 1. Сведения об организации, в которой проводились измерения:

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (МР «Казань»)

Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 191025, г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 90/92 ;

## 2. Сведения о средствах измерения:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование средства измерения | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Действие поверки | Погрешность измерения |
| Измеритель параметров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» | 118614 | С-ГЛР/21-08-2024/364131863 | 21.08.2024-20.08.2026 | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности по показателя: температура: ± 0,2°С; относительная влажность: ±3,0%; скорость воздушного потока (от 0,1 до 1) м/с: ±(0,05+0,05V)м/с; скорость воздушного потока (от 1 до 20) м/с: ±(0,1+0,05V)м/с; давление воздуха: ±0,13кПа. Предел допускаемой абсолютной погрешности: ТНС-индекс: ± 0,2ºС; результирующая температура: ± 0,2 ºС; средняя температура поверхностей: ± 0,5 ºС; интенсивность теплового излучения: 10% |
| Дальномер лазерный RGK D30 | 18|166471 | С-ВУ/13-03-2024/323913273 | 13.03.2024-12.03.2025 | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины при доверительной вероятности 0,67, мм ±2,0 + 0,01 мм/м |
| Секундомер электронный VA-SW01 | VA000000041 | С-ВУ/17-07-2024/355708462 | 17.07.2024-16.07.2025 | пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени в нормальных условиях эксплуатации, с, ± ( 10-5 · Тх + 0,01), где Тх – значение измеренного интервала времени, с |

## 3. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № в реестре экспертов | Должность | Ф.И.О. |
| - | Специалист 1 категории | Сомов Сергей Анатольевич |

## 4. НД, устанавливающие метод и требования к проведению измерений:

МИ М.ИНТ-01.01-2018 Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда, утверждена «26» ноября 2018 г. приказом Генерального директора АО КИОУТ № 009–ОД. Свидетельство об аттестации от «04» декабря 2018 г. №222.0247/RA.RU.311866/2018 выдано ФГУП «УНИИМ». Сведения о регистрации в федеральном информационном фонде ФР.1.32.2019.33229;  
БВЕК.43.1110.04 РЭ. Руководство по эксплуатации на измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М»;

## 5. Сведения об условиях проведения измерений:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочего места | Наименование рабочей зоны | Температура воздуха, ºC | Атмосферное давление, мм рт.ст. | Относительная влажность, % |
| 6 12774. Пекарь | Пекарня | 23.6 | 756 | 39 |
| 6 13485. Пекарь | Пекарня | 23.5 | 756 | 38 |
| 6 13975. Пекарь | Пекарня | 23.7 | 756 | 38 |
| 6 1877. Пекарь | Пекарня | 23.8 | 756 | 37 |
| 6 11285. Пекарь | Пекарня | 23.2 | 742 | 36 |
| 6 11483. Пекарь | Пекарня | 23.3 | 742 | 34 |
| 6 12221. Пекарь | Пекарня | 23.5 | 742 | 36 |
| 6 12813. Пекарь | Пекарня | 23.4 | 742 | 35 |
| 6 13681. Пекарь | Пекарня | 23.4 | 742 | 36 |
| 6 17522. Пекарь | Пекарня | 23.3 | 743 | 33 |
| 6 11209. Пекарь | Пекарня | 23.4 | 757 | 35 |
| 6 21845. Пекарь | Пекарня | 23.4 | 757 | 35 |
| 6 27772. Пекарь | Пекарня | 23.6 | 757 | 36 |
| 6 28252. Пекарь | Пекарня | 23.5 | 757 | 33 |
| 6 28823. Пекарь | Пекарня | 23.3 | 757 | 38 |
| 6 11322. Пекарь | Пекарня | 23.0 | 765 | 31 |
| 6 11526. Пекарь | Пекарня | 23.2 | 765 | 32 |
| 6 11801. Пекарь | Пекарня | 23.0 | 765 | 34 |
| 6 27355. Пекарь | Пекарня | 23.2 | 766 | 35 |
| 6 3865. Пекарь | Пекарня | 23.1 | 766 | 32 |
| 6 14925. Пекарь | Пекарня | 23.2 | 766 | 33 |
| 6 28486. Пекарь | Пекарня | 23.3 | 766 | 34 |
| 6 11550. Пекарь | Пекарня | 23.0 | 771 | 35 |
| 6 13072. Пекарь | Пекарня | 23.0 | 771 | 33 |
| 6 14597. Пекарь | Пекарня | 23.2 | 771 | 34 |
| 6 19033. Пекарь | Пекарня | 23.2 | 771 | 33 |
| 6 2195. Пекарь | Пекарня | 23.0 | 771 | 32 |
| 6 11522. Пекарь | Пекарня | 23.0 | 772 | 31 |
| 6 13090. Пекарь | Пекарня | 23.2 | 772 | 30 |
| 6 11387. Пекарь | Пекарня | 23.3 | 760 | 36 |
| 6 13578. Пекарь | Пекарня | 23.2 | 760 | 36 |
| 6 28195. Пекарь | Пекарня | 23.3 | 760 | 35 |
| 6 28746. Пекарь | Пекарня | 23.5 | 760 | 35 |
| 6 29266. Пекарь | Пекарня | 23.0 | 760 | 36 |
| 6 11894. Пекарь | Пекарня | 23.4 | 748 | 37 |
| 6 13098. Пекарь | Пекарня | 23.2 | 748 | 34 |
| 6 13537. Пекарь | Пекарня | 23.5 | 747 | 36 |
| 6 28920. Пекарь | Пекарня | 23.3 | 747 | 38 |
| 6 11525. Пекарь | Пекарня | 23.5 | 739 | 36 |
| 6 11563. Пекарь | Пекарня | 23.4 | 739 | 35 |
| 6 12744. Пекарь | Пекарня | 23.3 | 738 | 34 |
| 6 15252. Пекарь | Пекарня | 23.5 | 738 | 35 |
| 6 29232. Пекарь | Пекарня | 23.5 | 739 | 34 |
| 6 3853. Пекарь | Пекарня | 23.4 | 738 | 33 |

## 6. Результаты измерений:

| № п/п | Наименование организации | № РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора | Дата проведения измерения / № протокола | Факт.уровень | Время воздействия, % | Подпись работника, проводившего измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ООО «Агроторг» - 12774 Пятерочка (420500, Республика Татарстан (Татарстан), Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис, ул. Спортивная, дом 126, помещения 1002, 1003) | **6 12774** | **Пекарь** | 02.12.2024 / № 5-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.3;23.4;23.5 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.5;23.6;23.7 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.2;17.3;17.4 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.4;17.5;17.6 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 40;39;38 |  |
| 2 | ООО «Агроторг» - 13485 Пятерочка (422433, Республика Татарстан (Татарстан), Буинский р-н, д. Мещеряково, ул. Мусы Джалиля, 31) | **6 13485** | **Пекарь** | 02.12.2024 / № 8-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.3;23.4;23.3 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.5;23.6;23.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.1;17.3;17.1 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.3;17.4;17.3 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 38;37;38 |  |
| 3 | ООО «Агроторг» - 13975 Пятерочка (422570, Республика Татарстан (Татарстан), Верхнеуслонский р-н, с. Верхний Услон, ул. Чехова, дом 45) | **6 13975** | **Пекарь** | 02.12.2024 / № 11-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.4;23.5;23.5 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.6;23.7;23.7 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.3;17.4;17.4 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.5;17.6;17.6 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 39;38;38 |  |
| 4 | ООО «Агроторг» - 1877 Пятерочка (422433, Республика Татарстан (Татарстан), Буинский р-н, г. Буинск, ул. Р.Люксембург, 44) | **6 1877** | **Пекарь** | 02.12.2024 / № 17-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.5;23.6;23.7 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.7;23.8;23.9 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.4;17.5;17.6 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.6;17.7;17.8 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 38;37;36 |  |
| 5 | ООО «Агроторг» - 11285 Пятерочка (422522, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский р-н, с. Айша, ул. Школьная, дом 10) | **6 11285** | **Пекарь** | 03.12.2024 / № 24-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.9;23.0;23.1 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.1;23.2;23.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.9;17.0;17.1 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.1;17.2;17.3 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 37;36;36 |  |
| 6 | ООО «Агроторг» - 11483 Пятерочка (422544, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский р-н, г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 37б) | **6 11483** | **Пекарь** | 03.12.2024 / № 26-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.0;23.1;23.1 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.2;23.3;23.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.9;17.0;17.0 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.1;17.2;17.2 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 35;34;34 |  |
| 7 | ООО «Агроторг» - 12221 Пятерочка (422550, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский р-н, г. Зеленодольск, ул. Шевченко, 3) | **6 12221** | **Пекарь** | 03.12.2024 / № 29-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.3;23.4;23.3 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.5;23.6;23.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.0;17.0;16.9 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.1;17.1;17.0 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 37;36;36 |  |
| 8 | ООО «Агроторг» - 12813 Пятерочка (422550, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский р-н, г. Зеленодольск, ул. Гоголя, 50) | **6 12813** | **Пекарь** | 03.12.2024 / № 34-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.1;23.3;23.2 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.3;23.5;23.4 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.0;17.1;17.1 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.2;17.3;17.3 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 36;34;35 |  |
| 9 | ООО «Агроторг» - 13681 Пятерочка (422550, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский р-н, г. Зеленодольск, ул. Гагарина, 6, помещение 1010) | **6 13681** | **Пекарь** | 03.12.2024 / № 41-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.1;23.2;23.3 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.3;23.4;23.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.1;17.2;17.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.3;17.4;17.5 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 37;36;35 |  |
| 10 | ООО «Агроторг» - 17522 Пятерочка (422532, Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский р-н, пгт. Васильево, ул. Ленина, дом 24а) | **6 17522** | **Пекарь** | 03.12.2024 / № 43-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.1;23.1;23.1 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.3;23.3;23.4 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.0;16.9;16.9 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.2;17.1;17.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 34;33;32 |  |
| 11 | ООО «Агроторг» - 11209 Пятерочка (420078, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Молодогвардейская, 2) | **6 11209** | **Пекарь** | 04.12.2024 / № 52-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.2;23.2;23.3 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.4;23.4;23.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.2;17.2;17.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.4;17.4;17.5 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 36;35;35 |  |
| 12 | ООО «Агроторг» - 21845 Пятерочка (420076, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Мустая Карима, дом 7/10, нежилое помещение 1008) | **6 21845** | **Пекарь** | 04.12.2024 / № 61-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.2;23.3;23.3 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.4;23.5;23.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.2;17.3;17.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.4;17.5;17.5 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 36;35;35 |  |
| 13 | ООО «Агроторг» - 27772 Пятерочка (420076, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Аксакова, здание 1в) | **6 27772** | **Пекарь** | 04.12.2024 / № 73-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.3;23.4;23.5 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.5;23.6;23.7 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.3;17.4;17.4 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.5;17.6;17.6 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 37;36;35 |  |
| 14 | ООО «Агроторг» - 28252 Пятерочка (420079, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. 2-я Старо-Аракчинская, здание 11, корпус 1) | **6 28252** | **Пекарь** | 04.12.2024 / № 77-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.3;23.4;23.3 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.5;23.6;23.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.1;17.1;17.0 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.3;17.3;17.2 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 34;32;33 |  |
| 15 | ООО «Агроторг» - 28823 Пятерочка (420076, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Пограничная, дом 1) | **6 28823** | **Пекарь** | 04.12.2024 / № 81-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.0;23.1;23.2 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.2;23.3;23.4 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.9;17.0;17.1 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.1;17.2;17.3 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 39;38;37 |  |
| 16 | ООО «Агроторг» - 11322 Пятерочка (420102, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Галимджана Баруди, дом 3, п. 1100) | **6 11322** | **Пекарь** | 05.12.2024 / № 83-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.7;22.8;22.9 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 22.9;23.0;23.1 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.2;16.3;16.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.4;16.5;16.5 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 32;31;30 |  |
| 17 | ООО «Агроторг» - 11526 Пятерочка (420004, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Можайского, дом 2/37) | **6 11526** | **Пекарь** | 05.12.2024 / № 85-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.9;23.0;23.1 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.1;23.2;23.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.4;16.5;16.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.6;16.7;16.7 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 33;32;31 |  |
| 18 | ООО «Агроторг» - 11801 Пятерочка (420039, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Восстания, дом 58) | **6 11801** | **Пекарь** | 05.12.2024 / № 89-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.7;22.8;22.9 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 22.9;23.0;23.1 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.2;16.3;16.4 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.4;16.5;16.6 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 35;34;34 |  |
| 19 | ООО «Агроторг» - 27355 Пятерочка (420039, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Декабристов, дом 182) | **6 27355** | **Пекарь** | 05.12.2024 / № 95-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.9;23.1;23.0 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.1;23.3;23.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.4;16.5;16.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.6;16.7;16.7 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 35;34;35 |  |
| 20 | ООО «Агроторг» - 3865 Пятерочка (420095, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Восстания, дом 86) | **6 3865** | **Пекарь** | 05.12.2024 / № 97-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.9;23.0;22.9 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.1;23.2;23.1 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.4;16.5;16.4 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.6;16.7;16.6 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 33;32;32 |  |
| 21 | ООО «Агроторг» - 14925 Пятерочка (420099, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Калинина, дом 1) | **6 14925** | **Пекарь** | 05.12.2024 / № 103-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.9;23.0;23.1 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.1;23.2;23.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.4;16.4;16.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.6;16.6;16.7 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 33;33;32 |  |
| 22 | ООО «Агроторг» - 28486 Пятерочка (420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, дом 2, п. 1001) | **6 28486** | **Пекарь** | 05.12.2024 / № 120-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.0;23.1;23.2 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.2;23.3;23.4 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.4;16.5;16.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.6;16.7;16.7 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 34;34;33 |  |
| 23 | ООО «Агроторг» - 11550 Пятерочка (420124, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань,ул. Абсалямова, здание 22) | **6 11550** | **Пекарь** | 06.12.2024 / № 126-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.7;22.8;22.9 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 22.9;23.0;23.1 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 15.9;16.0;16.0 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.1;16.2;16.2 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 36;35;34 |  |
| 24 | ООО «Агроторг» - 13072 Пятерочка (420080, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Тунакова, дом 45 корпус 1, помещения 1, 2) | **6 13072** | **Пекарь** | 06.12.2024 / № 131-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.7;22.8;22.9 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 22.9;23.0;23.1 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.3;16.4;16.4 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.5;16.6;16.6 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 33;33;32 |  |
| 25 | ООО «Агроторг» - 14597 Пятерочка (420034, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Декабристов, дом 115, п. 1011) | **6 14597** | **Пекарь** | 06.12.2024 / № 137-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.9;23.1;23.0 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.1;23.3;23.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.4;16.5;16.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.6;16.7;16.7 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 35;34;34 |  |
| 26 | ООО «Агроторг» - 19033 Пятерочка (420124, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Четаева, здание 58г) | **6 19033** | **Пекарь** | 06.12.2024 / № 144-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.9;23.1;23.0 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.1;23.3;23.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.2;16.3;16.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.4;16.5;16.4 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 34;32;33 |  |
| 27 | ООО «Агроторг» - 2195 Пятерочка (420094, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, дом 17, помещение 1100) | **6 2195** | **Пекарь** | 06.12.2024 / № 145-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.7;22.8;22.9 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 22.9;23.0;23.1 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.2;16.3;16.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.4;16.5;16.5 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 32;32;31 |  |
| 28 | ООО «Агроторг» - 11522 Пятерочка (420133, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Гаврилова, здание 12б) | **6 11522** | **Пекарь** | 07.12.2024 / № 155-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.7;22.8;22.9 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 22.9;23.0;23.1 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.0;16.1;16.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.2;16.3;16.4 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 32;31;31 |  |
| 29 | ООО «Агроторг» - 13090 Пятерочка (420126, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, пр-кт Ямашева, дом 69) | **6 13090** | **Пекарь** | 07.12.2024 / № 158-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.9;23.0;23.0 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.1;23.2;23.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.1;16.2;16.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.3;16.4;16.4 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 31;30;30 |  |
| 30 | ООО «Агроторг» - 11387 Пятерочка (422002, Республика Татарстан (Татарстан), Арский р-н, г. Арск, ул. 65 лет Победы, 30, \_30а) | **6 11387** | **Пекарь** | 10.12.2024 / № 210-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.1;23.1;23.1 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.3;23.3;23.4 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.1;17.1;17.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.3;17.3;17.4 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 36;36;35 |  |
| 31 | ООО «Агроторг» - 13578 Пятерочка (422737, Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский р-н, п. Бирюлинского Зверосовхоза, ул. Шоссейная, 8) | **6 13578** | **Пекарь** | 10.12.2024 / № 215-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.9;23.0;23.1 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.1;23.2;23.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.9;17.0;17.0 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.1;17.2;17.2 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 37;36;35 |  |
| 32 | ООО «Агроторг» - 28195 Пятерочка (422701, Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский р-н, с. Высокая Гора, ул. Б.Красная, дом 30) | **6 28195** | **Пекарь** | 10.12.2024 / № 225-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.9;23.1;23.1 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.2;23.3;23.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.8;16.9;16.9 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.0;17.1;17.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 36;35;35 |  |
| 33 | ООО «Агроторг» - 28746 Пятерочка (422701, Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский р-н, с. Высокая Гора, ул. Юбилейная, зд.4п) | **6 28746** | **Пекарь** | 10.12.2024 / № 230-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.2;23.3;23.4 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.4;23.5;23.6 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.0;17.1;17.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.2;17.3;17.4 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 35;35;34 |  |
| 34 | ООО «Агроторг» - 29266 Пятерочка (422700, Республика Татарстан (Татарстан), Высокогорский р-н, д. Калинино, ул. Центральная, дом 79) | **6 29266** | **Пекарь** | 10.12.2024 / № 234-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 22.7;22.8;22.9 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 22.9;23.0;23.1 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.6;16.8;16.8 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 16.8;17.0;17.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 37;36;36 |  |
| 35 | ООО «Агроторг» - 11894 Пятерочка (420064, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Баки Урманче, дом 9, помещение 1011) | **6 11894** | **Пекарь** | 11.12.2024 / № 237-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.1;23.3;23.2 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.3;23.5;23.4 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.1;17.2;17.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.3;17.4;17.4 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 38;36;37 |  |
| 36 | ООО «Агроторг» - 13098 Пятерочка (420064, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Баки Урманче, дом 6, пом. 1006) | **6 13098** | **Пекарь** | 11.12.2024 / № 241-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.1;23.3;23.2 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.1;23.3;23.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 16.8;16.9;17.0 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.0;17.1;17.2 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 35;34;34 |  |
| 37 | ООО «Агроторг» - 13537 Пятерочка (420064, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Андрея Адо, дом 16, помещения 1001, 1002) | **6 13537** | **Пекарь** | 11.12.2024 / № 244-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.2;23.3;23.3 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.4;23.5;23.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.2;17.3;17.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.4;17.5;17.5 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 37;36;35 |  |
| 38 | ООО «Агроторг» - 28920 Пятерочка (420070, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Романтиков, 129) | **6 28920** | **Пекарь** | 11.12.2024 / № 277-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.0;23.1;23.2 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.2;23.3;23.4 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.1;17.1;17.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.3;17.3;17.4 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 39;38;37 |  |
| 39 | ООО «Агроторг» - 11525 Пятерочка (420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Татарстан, дом 72, помещение 1216) | **6 11525** | **Пекарь** | 12.12.2024 / № 284-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.3;23.4;23.3 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.5;23.6;23.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.3;17.4;17.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.5;17.6;17.5 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 37;36;36 |  |
| 40 | ООО «Агроторг» - 11563 Пятерочка (420054, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Авангардная, дом 143, помещение 1012) | **6 11563** | **Пекарь** | 12.12.2024 / № 286-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.1;23.2;23.3 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.3;23.4;23.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.0;17.1;17.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.2;17.3;17.4 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 35;35;34 |  |
| 41 | ООО «Агроторг» - 12744 Пятерочка (420059, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Павлюхина, дом 128, помещения 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017) | **6 12744** | **Пекарь** | 12.12.2024 / № 288-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.1;23.2;23.1 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.3;23.4;23.3 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.0;17.1;17.0 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.2;17.3;17.2 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 34;35;34 |  |
| 42 | ООО «Агроторг» - 15252 Пятерочка (420054, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Модельная, дом 2) | **6 15252** | **Пекарь** | 12.12.2024 / № 293-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.2;23.3;23.4 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.4;23.5;23.6 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.1;17.2;17.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.3;17.4;17.5 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 35;35;34 |  |
| 43 | ООО «Агроторг» - 29232 Пятерочка (420053, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Садовая, д. 37) | **6 29232** | **Пекарь** | 12.12.2024 / № 306-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.2;23.4;23.3 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.4;23.6;23.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.1;17.3;17.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.3;17.5;17.4 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 35;34;34 |  |
| 44 | ООО «Агроторг» - 3853 Пятерочка (420059, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, дом 41) | **6 3853** | **Пекарь** | 12.12.2024 / № 312-М-05321-ТР-УТ-5 |  | | | |
|  |  | *Пекарня* |  | *75* |  |  |
|  |  | Температура воздуха (h-0.1 м), °С | 23.1;23.2;23.3 |  |
|  |  | Температура воздуха (h-1.5 м), °С | 23.3;23.4;23.5 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-0.1 м), °С | 17.0;17.1;17.2 |  |
|  |  | ТНС-индекс (h-1.5 м), °С | 17.2;17.3;17.4 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-0.1 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Скорость движения воздуха (h-1.5 м), м/с | <0.1; <0.1; <0.1 |  |
|  |  | Относительная влажность воздуха, % | 34;33;33 |  |